东莞市水务局2017年7月份城市供水水质  公报

根据《东莞市水务局城市供水水质管理办法》和《东莞市2017年城市供水行业监测工作方案》，2017年7月，我局对全市77间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、高锰酸盐指数、游离氯/二氧化氯、PH等10项指标。依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2006要求，监测结果显示，本月东莞市长龙自来水有限公司出厂水水质不达标，超标项目主要是：浑浊度。我局已按照相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。

东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832705

详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：http://dgwater.dg.gov.cn

二〇一七年八月十七日