东莞市水务局2018年2月份城市供水水质

公报

根据《东莞市水务局城市供水水质管理办法》和《东莞市2018年城市供水行业监测工作方案》，2018年2月，我局对全市75间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、高锰酸盐指数、游离氯/二氧化氯、PH等42项指标。依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2006要求，监测结果显示，本月有6间水厂出厂水水质不达标，分别是东莞市石碣镇水南水厂、东莞市铁岗自来水有限	公司、东莞市塘厦石鼓经济发展公司、东莞市黄江镇田心股份经济联合社、东莞市虎门怀德益民自来水厂、东莞市长安镇霄边经济股份合作社。超标项目主要是：二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐、铝、锰、总大肠菌群、热大肠菌群。我局已按照相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。

东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832706

详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：http://dgwater.dg.gov.cn

二〇一八年三月二十六日