东莞市水务局2018年6月份城市供水水质

公报

根据《东莞市水务局城市供水水质管理办法》和《东莞市2018年城市供水行业监测工作方案》，2018年2月，我局对全市72间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、高锰酸盐指数、游离氯/二氧化氯、PH等42项指标。依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2006要求，监测结果显示，本月有13间水厂出厂水水质不达标，分别是东莞市石碣镇涌口水厂水厂、东莞市黄江镇龙见田村自来水厂、东莞市健愉供水有限公司、东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司、东莞市蔡边富田供水有限公司、东莞市桥头镇迳联水厂、东莞市黄江镇田心股份经济联合社、东莞市铁岗自来水有限公司、东莞市石碣镇单屋水厂、东莞市虎门大宁企业发展公司、东莞市犀牛供水有限公司、东莞市石碣镇黄泗围水厂、东莞市石碣镇水南水厂。超标项目主要是：三氯乙醛、锰、总大肠菌群、二氧化氯、浑浊度、余氯。我局已按照相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。

东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832706

详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：http://dgwater.dg.gov.cn

二〇一八年七月二十六日