东莞市水务局2019年1月份城市供水水质

公报

根据《城市供水水质管理规定》和《东莞市2019年供水行业监测工作方案》，2019年1月，我局对全市72间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括抽检项目包括浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、耗氧量、三氯乙醛等19项指标。依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)要求，监测结果显示，本月有5间水厂出厂水水质不达标，分别是东莞市桥头镇迳联水厂(桥头迳联水厂)、黄江镇大冚股份经济联合社(黄江大冚水厂)、东莞市虎门大宁企业发展公司(虎门大宁水厂)、东莞市樟木头自来水公司、东莞市铁岗自来水有限公司(企石铁岗水厂)。不达标项目包括铝、三氯乙醛、总氯、二氧化氯、余氯。我局已按照相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。

东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832706

详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：http://dgwater.dg.gov.cn

二〇一九年三月四日