东莞市水务局2019年3月份城市供水水质

公报

根据《城市供水水质管理规定》和《东莞市2019年供水行业监测工作方案》，2019年3月，我局对全市67间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、PH等指标。依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求，监测结果显示，本月有7间水厂出厂水水质不达标，分别是东莞市桥头镇迳联水厂、东莞市铁岗自来水有限公司（企石铁岗水厂）、东莞市长安镇霄边经济股份合作社（长安霄边水厂）、东莞市中堂江南供水厂、东莞市犀牛供水有限公司（大朗犀牛陂水厂）、东莞市赤足陂供水有限公司（大朗水平水厂）、东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂。不达标项目包括三氯乙醛、余氯、总氯、二氧化氯、亚氯酸盐、铝。我局已按照相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。

东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832706

详情请登录东莞市水务局公众网查阅

网址：http://dgwater.dg.gov.cn

二〇一九年四月十九日