东莞市水务局2019年2月份城市供水水质

公报

根据《城市供水水质管理规定》和《东莞市2019年供水行业监测工作方案》，2019年2月，我局对全市66间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、高锰酸盐指数、游离氯/二氧化氯、PH等指标。依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求，监测结果显示，本月有7间水厂出厂水水质不达标，分别是东莞市铁岗自来水有限公司(企石铁岗水厂)、东莞市石水口自来水有限公司(桥头石水口水厂)、黄江镇大冚股份经济联合社(黄江大冚水厂)、东莞市黄江镇田心股份经济联合社(黄江田心水厂)、东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(樟木头柏地水厂)、东莞市圣马自来水有限公司(樟木头石新水厂)、东莞市长安镇霄边经济股份合作社(长安霄边水厂)。不达标项目包括总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、二氧化氯、亚氯酸盐、铝。我局已按照相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。

东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832706

详情请登录东莞市水务局公众网查阅

网址：http://dgwater.dg.gov.cn

二〇一九年三月二十日