东莞市水务局2022年6月份城市供水水质

公报

根据《城市供水水质管理规定》和《东莞市2022年城市供水水质监测工作方案》，2022年6月，我局对全市36座水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、耗氧量、二氧化氯、pH等指标。依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，监测结果显示，本月2座水厂出厂水水质不达标，分别是东莞市樟木头镇柏兴自来水有限公司（樟木头柏地水厂）和东莞市犀牛供水有限公司（大朗犀牛陂水厂），我局已按照相关规定对出厂水水质不达标的单位进行相应的处置。

东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832702

详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：http://dgwater.dg.gov.cn

东莞市水务局

2022年8月5日

| 东莞市水务局2022年6月份供水水质不达标情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水 厂 名 称 | 不达标 项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）限值 | 检 测 值 | 备 注 |
| 1 | 东莞市樟木头镇柏兴 自来水有限公司 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.2442 | 不达标 |
| 2 | 东莞市犀牛供水 有限公司 | 总大肠菌群 | MPN/mL | 未检出 | 34 | 不达标 |
| 检测数据由东莞市水务监测中心提供 |  |  |  |  |  |  |