道滘镇应急广播系统广播设备维护服务项目

采购需求书

- 一、项目概况

- 1.项目名称：道滘镇应急广播系统广播设备维护服务项目

2.采购单位：东莞市道滘镇宣传教育文体旅游办公室

3.预算金额：人民币捌万贰仟伍佰元整（¥82,500.00）。

4.项目基本情况：道滘镇应急广播系统广播设备日常维护服务，主要对分布在全镇15个广播机房及93个广播点的广播设备、网络传输设备等进行日常维护以及提供网络安全巡检服务。

5、服务期限：2024年7月15日至2024年12月31日

二、采购项目服务内容与设备清单：

采购项目需求一览表：

1.广播设备、网络传输设备维护

| 序号 | 项目 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇广播机房平台系统维护 | 机房及播控平台设备维护： 1、机房：应急广播服务器维护：服务器故障处置、设备维修、配件更换、软件更新升级，保障服务器畅通运行。 2、播控平台：智慧IP网络控制中心、IP网络寻呼话筒、有线广播话筒、播放器、调音台（前置放大器）、智慧IP网络音箱、电源时序器等广播应用设备维修、配件更换、软件更新升级服务。 3、机房机柜、播控平台的信号线有效整理及定期更新维护，各条线路必须有清晰的文字标识。 | 1 | 项 | 所有维修、更换项目包含 设备、配件、辅材等配件费以及检查、安装调试、技术支援等工时费的所有费用。 |
| 2 | 村分控中心机房平台系统维护 | - 村分控中心播控平台智慧IP网络控制中心、IP网络寻呼话筒、有线广播话筒、播放器、调音台（前置放大器）、智慧IP网络音箱、智慧IP网络前置（大罗沙村）、电源时序器等广播应用设备维修、配件更换、软件更新升级服务。 2、机房机柜、播控平台的信号线有效整理及定期更新维护，各条线路必须有清晰的文字标识。 | 14 | 项 |  |
| 3 | 广播终端设备维护 | 广播点位户外网络音柱的维修及更换。 | 48 | 处 |  |
|  |  | 广播点位智慧IP网络功放设备维修、配件更换及软件升级服务； 广播点位室外号角的维修及更换（含电源线、音频线）。 | 45 | 处 |  |
| 4 | 网络传输设备维护 | 各机房及广播点位光纤收发器、交换机网络传输设备的维修及更换。 | 1 | 项 |  |

2、安全生产巡检服务

| 序号 | 项目 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产巡检服务 | 对镇中心机房、村分控中心机房设备运行状态及网络安全检查，及时排除安全隐患，每月开展一次，本维护周期内至少完成巡检次数9次。 | 9 | 次 | 巡检服务含重大节日元旦、国庆节节前巡检及临时性应急响应巡检。 |

3、广播设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期应急广播工程广播设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧IP网络控制中心 | 升谱达SPR-S17 | 14 |  |
| 2 | 有线广播话筒 | 升谱达EC-300DG | 14 |  |
| 3 | 播放器 | 升谱达SPD-6607 | 14 |  |
| 4 | 智慧IP网络前置 | 升谱达SPR-6611B | 1 |  |
| 5 | 室外号角 | 升谱达SPD-710 | 91 |  |
| 6 | 光纤收发器(前端) | 国产NF-C2000LX20A | 58 |  |
| 7 | 光纤收发器(后端) | 国产NF-C2000LX20A | 58 |  |
| 第二期应急广播工程广播设备 |  |  |  |  |
| 8 | 应急广播服务器 | 海康威视DS-VM21S-B | 1 |  |
| 9 | IP网络寻呼话筒 | 海康威视DS-KBI6000-PG | 15 |  |
| 10 | 调音台（前置放大器） | 海康威视DS-KBI3F01 | 15 |  |
| 11 | 智慧IP网络音箱 | 海康威视DS-KBS6100-WV | 15 |  |
| 12 | 电源时序器 | 海康威视DS-KBD3A10 | 15 |  |
| 13 | 智慧IP网络功放 | 海康威视DS-KBA6240 | 6 |  |
| 14 | 智慧IP网络功放 | 海康威视DS-KBA6120 | 38 |  |
| 15 | 户外网络音柱 | 海康威视DS-KBC6A20-C | 98 |  |
| 16 | 智慧IP网络控制中心 | 海康威视DS-AXF122P | 1 |  |
| 17 | 有线广播话筒 | 海康威视DS-KBI3G00 | 1 |  |
| 18 | 播放器 | 海康威视DS-KBI3D00 | 1 |  |
| 19 | 光纤收发器前端 | 振兴 ZXT104-W-DBS02S | 48 |  |
| 20 | 光纤收发器后端 | 振兴ZXT101-W-DBS02S | 48 |  |
| 21 | 光纤收发器14槽机架 | 振兴ZXT101-RACK-14 | 2 |  |
| 22 | 交换机 | 华为S1730S-L16TR-A | 9 |  |
| 23 | 交换机 | 锐捷RG-ES108GD | 11 |  |

三、服务要求：

（1）中标人在收到报障通知后60分钟内响应，4小时内查清原因，48小时内完成故障处理，特殊复杂故障情况应向采购方报告协商，对故障原因分析、处理过程、处置时间等做好维护记录，填写维护记录表。

（2）中标人应配备一定的备用设备和常用备件，遇紧急宣传或故障设备维修耗时长的情况下能直接更换备用设备，确保信息发布不受影响。

（3）中标人在设备维护过程中须采用与设备参数功能相匹配的有质量保证的零部件，经维护维修，更换的设备必需与原系统兼容，报修的故障终端能够正常通响，且与本级、上级前端互联互通，不能出现因终端原因造成的信息错播以及漏播等现象。

（4）落实安全生产巡检制度，每月对镇、村机房进行设备运行状态检查和网络安全检查，及时排除安全隐患，并将巡检情况形成记录，作为支付验收材料的一部分。

四、结算方式

1、合同期满后一次性支付服务费。(开具的发票单位名称、金额必须与中标方中标公司名称、金额相一致)。

2、采购人收到中标人发票后，15个工作日内完成支付。

3、付款方式：本项目以人民币货币支付给中标供应商，以转账的方式支付。

五、投标人资格与资质的要求：

1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动；

5、本项目不接受联合体投标。

六、招标废标条件

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 
　　1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
　　3.投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的； 
　　4.因重大变故，采购任务取消的。

5.投标文件未按规定签名、盖章的。
　　废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、最高限价及定标方式

1.最高限价：¥82,500.00元（即报价不得高于最高限价）。

2.定标方式：采用最低评标价法确定成交候选人，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交候选人。最低报价相同的，采用随机抽签的方式确定成交候选人。

八、投标文件密封和标记

1、投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其

投标将被拒绝。

2、所有信封（包括内外层信封）均应：

1) 注明项目信息：项目名称（）和“在年月日时分（24小时制）之前不得启封”的字样。

2）清楚标明投标人名称和地址。

3、如果外层信封未按本条要求加写标记和密封，招标人或招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

九、投标截止时间

1、本项目递交投标文件的截止时间为【2024年7月5日9时30分（24小时制）】。

2、招标人或招标代理机构将拒绝并原封退回截止期后收到的任何投标文件。

3、投标会议签到和开标时须由投标人的法定代表人或其授权代表参加，参加开标的代表携带法人证明书、授权委托书（法人参加除外）、有效的身份证准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。

十、投标文件的修改与撤回

1、投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给招标人。

2、投标人的修改或撤回通知应按规定编制、密封、标

记和发送。

3、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4、从投标截止时间至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

十一、开标

递交投标文件的截止时间后，招标人或招标代理对投标文件开启，并现场宣读投标报价，按定标方式确定中标人候选人。

十二、投标文件组成

投标文件组成包括但不限于：投标文件封面、投标函、投标承诺书、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、法定代表人授权委托书（如法人到会，无需委托书）、法定代表人身份证明书。投标文件未包括投标函、投标承诺书、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、法定代表人授权委托书（如法人到会，无需委托书）、法定代表人身份证明书中的任何一项的为无效投标文件。

投标文件格式

投标文件

项目名称：  道滘镇应急广播系统广播设备维护服务项目

采 购 人：    东莞市道滘镇宣传教育文体旅游办公室

投 标 人：                               （盖公章）

在2024年7月5日9时30分（24小时制）之前不得启封

注意：所有信封（包括内外层信封）均附本页。

#### 一、报价函

致：东莞市道滘镇宣传教育文体旅游办公室：

- 1、根据你方采购项目道滘镇应急广播系统广播设备维护服务项目需求说明，我方愿意承担该项目，我方报价为人民币    万  仟  佰  拾  元  角  分（RMB      元）。

2、我方已详细审核采购公告和采购项目需求说明，包括有关附件。

3、我方承诺所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

4、除非另外达成协议并生效，本报价函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                     （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或授权代理人：（签章）

邮政编码：		电话：		传真：

日期： 年  月  日

(注：1、本投标函篇幅超过壹页的,须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写)

#### 二、投标承诺书

致：东莞市道滘镇宣传教育文体旅游办公室

本公司参加道滘镇应急广播系统广播设备维护服务项目的政府采购活动，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚询价文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

三、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市道滘镇宣传教育文体旅游办公室

本公司参加道滘镇应急广播系统广播设备维护服务项目的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

四、法定代表人授权委托书

致：东莞市道滘镇宣传教育文体旅游办公室

本委托书声明：在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表（供应商名称）委托在下面签字的（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就道滘镇应急广播系统广播设备维护服务项目采购的相关服务的报价和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件）。

本委托书于　年　月　日签字生效。

授权代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日    期：

五、法定代表人身份证明书

致：东莞市道滘镇宣传教育文体旅游办公室

本证明书声明：注册于（国家名称）的　 　（供应商名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日    期：