东莞市水务局2021年4月份城市供水水质

公报

根据《城市供水水质管理规定》和《东莞市2021年供水行业水质监测工作方案》，2021年4月，我局对全市43座水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、耗氧量、二氧化氯、pH等19项指标。依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)要求，监测结果显示，本月全市抽检的水厂出厂水水质均符合标准。

东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832702

详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：http://dgwater.dg.gov.cn

东莞市水务局

2021年5月26日