| 附件1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| 企业名称 | 东莞福迈包装印刷有限公司 | 地址 | 林村西湖工业园二区179号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 石加才 |
| 检查人员 | 罗家胜、陆翰林 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1.未采取技术管理措施，及时发现并消除事故隐患。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.4.3 | 完成情况（后续及时更新） | 已完成 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

填报科室： 危险化学品监管股                 填报人签名：陆翰林

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市誉大电声器材有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇横塘社区新兴路12号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 桂超 |
| 检查人员 | 李凡、刘永光 | 检查部位 | 车间、办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | - 未及时规范清理木工车间作业现场积尘。 - 调漆间的电气设备不符合防爆要求（电线套管、插座、电子秤均为非防爆型）、未安装 可燃气体浓度监测报警装置； - 喷漆间的电气设备不符合防爆要求（电线套管、开关、照明灯均为非防爆型）、未安装 可燃气体浓度监测报警装置。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.3.31 | 完成情况（后续及时更新） | 已完成 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

填报科室：        危险化学品监管股          填报人签名：陆翰林

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市协润金属有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇沙湖社区麒麟岭路6号二楼 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 杜新国 |
| 检查人员 | 李凡、刘永光 | 检查部位 | 车间、办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、用于暂时存放油漆和化工溶剂的房间未安装可燃气体浓度监测报警装置。 2、未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.3.31 | 完成情况（后续及时更新） | 已完成 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

填报科室：        危险化学品监管股          填报人签名：陆翰林

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市荣丰木制品有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇大坪马竹潭路5号A栋 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 雷波 |
| 检查人员 | 李凡、刘永光 | 检查部位 | 车间 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、未及时规范清理木工车间作业现场积尘。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.3.31 | 完成情况（后续及时更新） | 已完成 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

填报科室：        危险化学品监管股          填报人签名：陆翰林

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市合众德音响有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇石鼓社区布尾新围48B2 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 李小明 |
| 检查人员 | 李凡、刘永光 | 检查部位 | 车间 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、未及时规范清理木工车间作业现场积尘。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.4.30 | 完成情况（后续及时更新） | 未到期 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

填报科室：        危险化学品监管股          填报人签名：陆翰林

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市固格家居有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇沙湖村莆沙路3号B栋 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 陈术芳 |
| 检查人员 | 李凡、刘永光 | 检查部位 | 车间、办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | - 开料车间作业现场积尘未及时规范清理。 - 未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.3.31 | 完成情况（后续及时更新） | 已完成 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

填报科室：        危险化学品监管股          填报人签名：陆翰林

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市富鼎盛五金有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇龙背岭社区鸿运路58号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 梁苏州 |
| 检查人员 | 李凡、刘永光 | 检查部位 | 车间、办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、未规范制定粉尘清理制度，未及时规范清理打磨车间作业现场积尘； 2、未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.4.30 | 完成情况（后续及时更新） | 未到期 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

填报科室：        危险化学品监管股          填报人签名：陆翰林

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市振浩包装制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇相安中路6号1栋302室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 吴湘江 |
| 检查人员 | 孙逊 陈灿奎 | 检查部位 | 安全生产档案资料、仓库 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未定期组织生产安全事故应急救援演练； 2、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录； 3、储存泡沫塑胶珍珠棉的丙类物品仓库内设置了办公室，但未采用耐火极限不低于2.5 小时的防火隔墙，隔墙上开设的相互连通的门非乙级防火门。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月31日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

填报股室： 执法监督股                          填报人签名：               负责人签名：

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 广东坚丰科技有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇鹿乙三路3号2栋 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 范社利 |
| 检查人员 | 孙逊 陈灿奎 | 检查部位 | 安全生产档案资料、车间仓库、车间 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录； 2、未按照规定对从业人员（主要负责人和安全管理人员）进行安全生产教育和培训； 3、未按照规定制定生产安全事故应急预案； 4、储存锂离子电池的仓库与员工宿舍设在同一栋建筑物； 5、生产经营场所疏散通道被占用和封堵、疏散通道未设有安全出口标志和应急灯。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月22日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

填报股室： 执法监督股                          填报人签名：               负责人签名：

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市佳康碳纤维科技有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇环市南路127号A栋三楼 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 尹天保 |
| 检查人员 | 孙逊 陈灿奎 | 检查部位 | 喷漆车间、危险化学品中转仓库、烘烤房 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、喷漆岗位区域电气设备防爆不完善，未安装可燃气体报警装置，未张贴危害告知卡； 2、危险化学品中转仓存放大量硬化剂CY-N75 B剂、丙烯酸烘漆（N-75B剂）、EP香蕉 水等，该中转仓电气设备不防爆，未张贴警示标志（危险化学品告知卡），未安装防爆 抽风装置，未安装可燃气体报警装置； 3、未在有较大危险因素的烘烤房上设置明显的安全警示标志。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月31日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

填报股室： 执法监督股                          填报人签名：               负责人签名：

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市鸿阳地产投资有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇塘厦东兴路30号701室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 李新阳 |
| 检查人员 | 孙逊 陈灿奎 | 检查部位 | 安全生产档案资料、厂房 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未与承租单位（东莞市吉轩包装科技有限公司承租的仓库；东莞市塘厦 易通金属制品厂承租的改造厂房三楼）签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生 产统一协调、管理； 2、未执行采取措施消除事故隐患（厂房一楼安全出口及宿舍楼二楼、三楼、四楼电线裸露；厂房一楼安全出口未设置应急灯和安全出口标志；与宿舍楼设在同一栋的一楼两间仓库存放易燃纸箱）。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月25日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

填报股室： 执法监督股                          填报人签名：               负责人签名：

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市瑞泰自动化设备有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇墩龙路23号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 李开东 |
| 检查人员 | 孙逊 陈灿奎 | 检查部位 | 生产车间 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业（潘会西 有焊工特种作业证，但是到期未进行教育培训复审）。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月31日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

填报股室： 执法监督股                          填报人签名：               负责人签名：

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市升晖安全技术有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇塘厦环市西路116号506室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 龙宪来 |
| 检查人员 | 罗家胜、孙逊 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、不具备安全培训条件。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年4月22日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

填报股室： 执法监督股                          填报人签名：               负责人签名：

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市精实机械设备有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇竹公岭三路5号2栋101室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 张利峰 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月1日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

填报股室： 执法监督股                          填报人签名：               负责人签名：

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 深圳创景技术有限公司东莞分司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇清湖头清平路2号4栋301室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 曾勇光 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、未按照规定对从业人员进行安全生产培训教育（主要负责人每年再培训时间少于12学时）。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月17日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

填报股室： 执法监督股                          填报人签名：               负责人签名：

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市精唯金属制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇高裕北路268号9栋101室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 林俊 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训的行为。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月16日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

填报股室： 执法监督股                          填报人签名：               负责人签名：

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市同域科技有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇振龙路9号1栋103室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 罗成梅 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月18日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市林一运动用品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇清湖头环市南路A栋2楼 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 余纪昌 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月18日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市鸿润包装材料有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇满元街12号101室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 黄桂斌 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月22日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市诚业塑料制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇横塘社区桥元街6号一楼 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 卢广开 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月21日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市铭谦塑胶五金制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇桥元街11号2栋101室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 管亚统 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月22日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市沃龙塑胶制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇桥元街11号4栋 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 钟玉芳 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月25日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市亿辉塑胶制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇横塘杨梅街2号中熙工业园E栋二楼 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 覃飞 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月24日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市汉创精密金属科技有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇官塘街10号5栋201室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 彭道彪 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员(主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月24日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞友邦玻璃陶瓷制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇沙新路21号10栋 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 安林祥 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年3月28日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞凯荣达塑胶有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇沙湖大道南182号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 刘荣凯 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年4月12日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市胜煌金属科技有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇清湖头人民路71号103室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 辛晓波 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年4月13日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市那古蓝环保科技有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇清湖头社区清湖路9B华智产业园C7栋 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 丘逸远 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年4月14日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市高环光电科技有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇三坑路3号之一1栋201室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 孔生发 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况向从业人员公示。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年4月14日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 附件1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| 企业名称 | 东莞星骏手袋有限公司 | 地址 | 塘厦镇清湖头村 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 刘战武 |
| 检查人员 | 罗家胜、陆翰林 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1.生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.3.8 | 完成情况（后续及时更新） | 已完成 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

填报科室： 危险化学品监管股                 填报人签名：陆翰林

| 附件1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| 企业名称 | 东莞市朗晟洗涤有限公司 | 地址 | 石鼓石头岭路25号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 黄平 |
| 检查人员 | 罗家胜、陆翰林 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1.未对有限空间作业制定作业方案。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.3.8 | 完成情况（后续及时更新） | 已完成 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

填报科室： 危险化学品监管股                 填报人签名：陆翰林