- 附件2

分布式光伏发电项目并网验收意见单（自然人）

| 工作单号 |  |  |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 用电地址 |  |  |
| 装机规模 | kW |  |  |  | 并网电压 | □ 220V □ 380V |  |
| 接入方式 | □接入用户侧 □接入公共电网 |  |  |  | 并网点 | □用户侧（ 个）□公共电网（ 个） |  |
| 施工单位申请验收的资料验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料 |  | 符合标准 |  |  | 资料 | 符合标准 |  |
| 申请并网竣工验收报告 |  | □是 □否 |  |  | 建设单位竣工报告 | □是 □否 |  |
| 安装单位和试验单位资质证明 |  | □是 □否 |  |  | 主要电气设备一览表 | □是 □否 |  |
| 其他 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 现场验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 并网验收内容 |  | 符合标准 |  | 并网验收内容 |  |  | 符合标准 |
| 并网专用开关各项性能 |  | □是 □否 |  |  |  |  | □是 □否 |
| 计量点安装（并网、发电处） |  | □是 □否 |  |  |  |  | □是 □否 |
| 计量装置运行正常 |  | □是 □否 |  |  |  |  | □是 □否 |
| 逆变器测试报告 |  | □是 □否 |  |  |  |  | □是 □否 |
| 其他 |  | □是 □否 |  |  |  |  | □是 □否 |
| 业务受理 |  |  | 并网验收意见 |  |  | 客户确认验收意见 |  |
| 受理意见： |  |  | 受理意见： |  |  | 客户意见： |  |
| 受理单位（盖章）： |  |  | 验收单位（盖章）： |  |  | 客户（盖章）： |  |
| 受理人签名： |  |  | 并网验收人签名： |  |  | 客户（代表）签名： |  |
| 受理日期： 年 月 日 |  |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  | 确认日期: 年 月 日 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

分布式光伏发电项目并网验收意见单（非自然人）

| 工作单号 |  |  |  |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 用电地址 |  |  |
| 施工单位联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 装机规模 | kW |  |  |  |  | 并网电压 | □ 10(20)kV □ 380V |  |
| 接入方式 | □接入用户侧 □接入公共电网 |  |  |  |  | 并网点 | □用户侧（ 个）□公共电网（ 个） |  |
| 施工单位申请验收的资料验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料 |  |  | 符合标准 |  |  | 资料 | 符合标准 |  |
| 申请并网竣工验收报告 |  |  | □是 □否 |  |  | 建设单位竣工报告 | □是 □否 |  |
| 安装单位和试验单位资质证明 |  |  | □是 □否 |  |  | 主要电气设备一览表 | □是 □否 |  |
| 质检管理部门出具的合格证其他 |  |  | □是 □否 |  |  | 并网启动方案 | □是 □否 |  |
| 项目运行人员名单 |  |  | □是 □否 |  |  | 其他 | □是 □否 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 并网验收内容 |  | 符合标准 |  |  | 并网验收内容 |  |  | 符合标准 |
| 并网专用开关各项性能 |  | □是 □否 |  |  | 并网专用开关电气试验报告 |  |  | □是 □否 |
| 计量点安装（并网、发电处） |  | □是 □否 |  |  | 计量装置运行正常 |  |  | □是 □否 |
| 继电保护、自动化和通信装置检查 |  | □是 □否 |  |  | 并网点电能质量检测 |  |  | □是 □否 |
| 逆变器测试报告 |  | □是 □否 |  |  | 其他 |  |  | □是 □否 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务受理 |  |  |  | 并网验收意见 |  |  | 客户确认验收意见 |  |
| 受理意见： |  |  |  | 受理意见： |  |  | 客户意见： |  |
| 受理单位（盖章）： |  |  |  | 验收单位（盖章）： |  |  | 客户（盖章）： |  |
| 受理人签名： |  |  |  | 并网验收人签名： |  |  | 客户（代表）签名： |  |
| 受理日期： 年 月 日 |  |  |  | 验收时间：年月日 |  |  | 确认日期: 年 月 日 |  |
| 告知事项：验收通过后，请配合电网公司开展并网调试工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |